## 01_uvod
TROŠKOVNIK POTREBNIH RADOVA
UREĐENJE ULAZA I MALE TERASE HOTELA GRABOVAC
JU NP PLITVIČKA GRABOVAC
Plitvička Jezera bb, Plitvička Jezera
T.D. 04/17
Investitor:
JU NP PLITVIČKA JEZERA
Plitvička Jezera bb, Plitvička Jezera
Projektanti:
Vlasta Lendler - Adamec, dipl.ing.arh.
Tatjana Basar, dipl.ing.arh.
Suradnik:
Marko Špelić, struč.spec.ing.aedif.
Prokuristica:
Tatjana Basar, dipl.ing.arh.
27.02.2017.
SADRŽAJ:
1 | TEHNIČKI OPIS
2 | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
3 | NACRTI
SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA
1 | TLOCRT ULAZA I TERASE | _1:100
PROJEKTNO RJEŠENJE
2 | TLOCRT ULAZA I TERASE | _1:100
| DETALJ I 3D PRIKAZI | _1:25
1 | TEHNIČKI OPIS
Predmet ovog tehničke dokumentacije je uređenje ulaza i male terase restorana Hotela Grabovac, u vlasništvu Javne ustanove Nacionalni parki Pltivička jezera. Hotel se nalazi u Grabovcu, na k.č. 154/15, k.o. Grabovac. Smješten je uz D1, glavni prometni pravac Karlovac-Plitvička jezera.
Hotel je građen 70-tih godina prošlog stoljeća. U Domovinskom je ratu znatno oštećen, nakon rata je obnovljen i u intenzivnoj je turističkoj funkciji.
Ulazni prostor nalazi se na sjeveroistoku zgrade,a terasa na jugoistoku.
Građevinsko i konstruktivno stanje terase i ulaza je vrlo dobro, no protekom vremena od zadnje sanacije i izloženosti klimatskim utjecajima, potrebna je sanacija, koja je i predmet ovog projekta.
Predviđeni su slijedeći radovi:
* uklanjanje podne obloge (nepravilne kamene ploče) sa svim slojevima do AB ploče, te uklanjanje sokla od istog kamena
* uklanjanje zidne obloge na zidovima stubišta (kamene ploče) sa svim slojevima do opeke ili armiranog betona
* uklanjanje ogradnih betonskih žardinjera sa podlogom
* uklanjanje ogradnih zidova terase
* izvedba nove cementne glazure u padu te nove obloge visokokvalitetnim protukliznim i na smrzavanje otpornim keramičkim pločicama
* žbukanje i izvedba završnog dekorativnog sloja (teraplasta) na zidovima stubišta
* izvedba novih kamenih klupčica na ogradama stubišta
* izvedba nove limarije (okapni limovi terase)
* bojenje postojeće fasade i rukohvata
* uklanjanje postojećih rasvjetnih tijela na terasi, te postava novih uz izvedbu uzemljenja
* dobava i postava tende sa pripadajućom rasvjetom i grijanjem na maloj terasi
* izvedba novog montažnog stubišta u jugoistočnom dijelu velike terase
FOTODOKUMENTACIJA POSTOJEĆEG STANJA
2 | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
OPĆI OPIS UZ TROŠKOVNIK
Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim naređenjima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja.
Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamjeniti ispravnim, bez bilo kakve odštete od strane investitora.
Ako opis koje stavke dovodi izvoditelja u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.
Ukoliko investitor odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako ga je investitor pravodobno obavijestio.
Izvoditelj radova je dužan prije početka radova kontrolirati kote postojećeg poda u odnosu na relativnu kotu kod ulaza i AB podnih ploča. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na terenu, izvoditelj je dužan pravovremeno o tome obavijestiti nadzornog inženjera.
Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tijekom građenja moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom.
Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene neće se moći priznati u obračunu. Jedinična cijena sadrži sve ono nabrojano kod opisa pojedine grupe radova te se na taj način vrši i obračun istih.
Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.
Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu troškovnika, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvoditelja tražiti prije početka radova uzorke, koji se čuvaju u upravi gradilišta te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.
Sve mjere u planovima provjeriti u naravi.
Svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
Materijal
Pod cijenom materijala podrazumjeva se dobavna cijena svih materijala koji sudjeluju u radnom procesu kao osnovni materijal tako i materijali koji ne spadaju u finalni produkt već su samo kao pomoćni.
U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.).
U cijenu je također uračunato i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala.
Rad
U kalkulaciju rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sl.
Skele
Sve vrste radnih skela bez obzira na visinu ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada, uključivo i fasadnu skelu bez obzira na visinu. Skela mora biti na vrijeme postavljena, te propisno zaštićena ogradom.
Oplate
Kod izrade oplate predviđeno je podupiranje, uklještenje, te postava i skidanje iste. U cijenu ulazi vlaženje oplate prije betoniranja, kao i mazanje limenih kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati
Izmjere
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način rada, ima se u svemu pridržavati propisa za pojedinu vrstu rada ili prosječnih normi u graditeljstvu.
Zimski i ljetni rad
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja građevine uključen i zimski period, odnosno ljetni period, to se neće izvoditelju priznati nikakve naknade za rad pri niskoj odnosno visokoj temperaturi te zaštite konstrukcije od smrzavanja, vrućine i atmosferskih
Za vrijeme zime izvoditelj ima građevinu zaštititi te se svi eventualno smrznuti dijelovi istoga imaju otkloniti i izvesti ponovno bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, a investitor traži da se radi, izvoditelj ima pravo zaračunati naknadu po normi 6006, ali u tom slučaju izvoditelj snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada.
Na jediničnu cijenu radne snage izvoditelj ima pravo zaračunati faktor prema postojećim propisima i privrednim instrumentima na osnovu zakonskih propisa.
Povrh toga izvoditelj ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće posebno platiti, bilo kao stavka troškovnika, bilo kao naknadni rad i to:
* kompletnu režiju gradilišta, uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju i sl.
* najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvoditelj sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri izvođenju radova,
* čišćenje ugrađenih elemenata od žbuke,
* sva ispitivanja materijal,
* uređenje gradilišta po završetku svakog rada, sa otklanjanjem i odvozom svih odpadaka, šute, ostatka građevinskog materijala, inventura, pomoćnih građevina itd.
Cijena nuđena po ovom troškovniku sadrži sve ove radove i ne može se na temelju istih povećavati.
Taksa za gradsku deponiju obračunata je u jediničnoj cijeni rada.
Kontrola mjera
Izvoditelj je dužan sve mjere provjeriti u naravi odnosno na licu mjesta, bez posebne naplate istog.

## 02_troškovnik
RED. BROJ | OPIS STAVKE | jedinica | KOLIČINA | CIJENA | CIJENA
|  |  |  | jedinična | ukupna
1 | RUŠENJA, DEMONTAŽE I PROBIJANJA
OPĆI UVJETI:
Ukoliko nije drukčije opisano stavkom, u cijeni svake stavke demontaže, rušenja i uklanjanja je i odvoz na gradsku deponiju udaljenu do 20km.
Predviđeno je uklanjanje podnih obloga kamenih ploča zajedno sa podlogom, do AB stropne ploče.
1 | Uklanjanje ogradnog zida terase
Uklanjanje ogradnog zida od opeke debljine 20cm, visine 80cm. U cijeni stavke i demontaža rukohvata iz šupljeg čeličnog okruglog profila Ø5cm, kao na slici desno.
|  | m3 | 2.5 |  | 0 |  | 5.75 | 1.65 | 2.9 | 4.25 | 14.55 | 0.2 | 0.85 | 2.4735
2 | Uklanjanje zemlje iz žardinjera
Zemlju izvaditi iz žardinjera, te ju deponirati u krugu hotelskog terena, sve u dogovoru sa investitorom.
|  | m3 | 6 |  | 0 |  | 2.5 | 0.8 | 3 | 6
3 | Uklanjanje betonskih žardinjera
Uklanjanje betonskih žardinjera dimenzija 400x80x90cm.
|  | kom | 3 |  | 0
4 | Uklanjanje dijela AB podne ploče
Uklanjanje istaka AB podne ploče u debljini 20cm.
|  | m3 | 0.15 |  | 0 |  | 0.6 | 0.2 | 0.12
5 | Demontaža rampe za invalide
Pažljiva demontaža i ponovna montaža (nakon završetka radova) rampe za invalide na stubištu. U dogovoru sa ivestitorom rampu pohraniti na suho i sigurno mjestu. Prije ponovne postave rampu je potrebno očistiti, te podmazati sve pokretne dijelove.
|  | kom | 1 |  | 0
6 | Demontaža rasvjetnih stupova
Demontaža vanjskih rasvjetnih tijela sa pročelja uz deponiranje na mjestu koje odredi investitor. Rasvjetni stup do visine cca3,50m. Oblik stupa prikazan je na slici desno.
|  | kom | 3 |  | 0
7 | Demontaža telefonske govornice
Demontaža telefonske govornice, deponiranje na mjestu koje odredi investitor te ponovna montaža na drugom mjestu, također prema odluci investitora i uz suglasnost i dogovor sa nadležnom telekom službom.
|  | kom | 1 |  | 0
8 | Demontaža elemenata na pročelju
Demontaža ploča sa oznakama na ulaznom pročelju. U dogovoru sa investitorom ploče deponirati na gradilištu.
a | ploča sa oznakom hotela veličine cca200x80cm | kom | 1 |  | 0
b | ploča sa oznakama - putokazi | kom | 1 |  | 0
c | manje ploče sa oznakama | kom | 3 |  | 0
d | poštanski sandučić | kom | 1 |  | 0
9 | Uklanjanje podnih kamenih ploča
Uklanjanje podnih kamenih kamenih ploča na ulaznom podestu, rampi za invalide i terasi. Nepravilne kamene ploče uklanjaju se zajedno sa podlogom, do AB ploče. Pretpostavljeni sloj je cementna glazura debljine 5-20cm.
Kamen se uklanja i sa horizontala i vertikala betonskih "jastučića" svjetiljki.
a | podne površine | m2 | 210 |  | 0 |  | 3D | 207 | 2.07 | 209.07
b | povišeni "jastučići" rasvjetnih tijela 50*50*7cm | kom | 3 |  | 0
10 | Uklanjanje podnih kamenih ploča na stubištima
Uklanjanje kamenih kamenih ploča na stubištima. U svemu kao u stavci 9.
a | horizontale | m2 | 23 |  | 0
b | vertikale | m2 | 14 |  | 0
c | podesti | m2 | 8 |  | 0
11 | Uklanjanje kamene obloge na zidovima
Uklananje kamene obloge na zidovima i ogradama stubišta. Nepravilne kamene ploče uklanjaju se zajedno sa podlogom, odnosno slojem ljepila debljine 2-4cm. U cijeni stavke uključeno i uklanjanje kamene obloge sa zidića na ulazu visine cca35cm.
a | horizontalne površine | m2 | 18 |  | 0 | 3D | 16
b | vertikalne površine | m2 | 160 |  | 0 | 3D | 158
12 | Uklanjanje sokla
Uklanjanje sokla od kamenih ploča na terasi, h=cca16cm.
|  | m1 | 15.2 |  | 0 |  | 6.4 | 6.4 | 0.5 | 1.9 | 15.2
13 | Demontaža otirača za noge
Demontaža otirača za noge dimenzija 210x110cm ispred ulaznih vratiju, upuštenog u podnu ploču.
|  | kom | 1 |  | 0
14 | Otucanje postojeće žbuke
Otucanje postojeće vanjske žbuke do opeke i betona, tj. zdravih dijelova. Većim dijelom žbuka se uklanja sa agregatske stanice, ali stavka obuhvaća i uklanjanje žbuke sa ostalih dijelova hotela za koju se utvrdi da je dotrajala i slabodržeća.
Točnu količinu žbuke koja se otuca odrediti sa nadzornim inženjerom, što će se u konačnici i priznati pri obračunu građevinskom knjigom.
U cijeni je i odvoz otpadnog materijala na deponiju.
|  | m2 | 14 |  | 0 |  | iz 3D-a uzeo cijelu površinu agregatne stanice
| SVEUKUPNO 1: |  |  |  | 0
2 | ZIDARSKI RADOVI
Radovi se moraju izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije kao i pridržavajući se “Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za izvođenje zidova zgrada”.
Ugrađeni materijali moraju odgovarati važećim standardima, odnosno prema atestu proizvođača za materijale koji su van važećih standarda.
Važećim standardima naročito moraju odgovarati:
- puna glinena opeka, Važ stand. HRN.B.D1.011
- šuplja opeka i blokovi, Važ. stand. HRN.B.D1.015
- mort za žbukanje Važ. stand. HRN.U.M2.012
- ljepenke Važ. stand. HRN.U.M3.226, Važ. stand. HRN.U.M3.230,
Važ. stand. HRN.U.M3.231
- bitumeni HRN.U.M3.244, HRN.U.M3.242
Svi radovi trebaju se izvoditi prema opisu pojedine stavke, kvalitetno, te odgovarati namjeni i trajnosti kod korištenja objekta.
Obračunavanje se vrši prema građevinskim normama, odnosno po jedinici mjere, kako je troškovnikom predviđeno.
U cijenu stavaka uključen je sav materijal, rad, sve potrebne pomoćne skele za izvođenje radova, sve mjere osiguranja i zaštite radovi i ljudi.
Kod svih stavaka koje su vezane uz obrtničke i instalaterske radove sve dogovore vršiti sa izvođačem predmetnih radova.
Kod zidanja i žbukanja izvođač se mora pridržavati “Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za izvođenje zidova zgrada” kao i važećih obaveznih standarda, koji se odnose na radove pri zidanju i žbukanju.
Ugrađeni materijali moraju po kakvoći odgovarati važećim tehničkim propisima, a posebno slijedećim standardima:
- cement Važ. stand. HRN.B.C1.011
- pijesak Važ. stand. HRN.U.M2.010 - stavka 4.2.
- vapno Važ. stand. HRN.B.C1.020
1 | Cementna glazura na ulaznom podestu, rampi za invalide i terasi
Izrada podloge poda terase za postavljanje keramike iz cementne glazure (estriha) M-10 u padu 1%, debljine 4-10cm (ovisno o debljini postojećih slojeva) armirane armaturnom Q mrežom 5-5-200-200mm uračunatom u jediničnu cijenu. Gornja površina glazure iznivelirana, zaribana i treba zadovoljiti uvjetima za polaganje keramike.
Izvesti dilatiranje ploče terase u polja veličine do 25m2 (prema shemi, dilatacije se moraju poklapati sa dilatacijama keramičkih pločica). Dva dana nakon betoniranja podlogu zarezati 3cm. Nakon što beton postigne vlažnost <5% reške ispuniti trajno elastičnim kitom.
Obračun po m2 tlocrtne površine mjereno od zida do zida sa svim predviđenim slojevima i fazama rada.
a | cementna glazura | m2 | 210 |  | 0
b | rezanje cca1/3 visine i obrada fuga Mapeband trakom ili jednakovrijednim proizvodom. | m | 24 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
2 | Glazura na stubištima
Izrada cementne glazure debljine 3-5cm na gazištima i podestima vanjskog stubišta kao podloga za keramiku. Gazišta i podesti širine 3,0m.
Glazura se izvodi samo ako je potrebno, zbog neravnina nakon uklanjanja, sve u dogovoru i uz odobrenje nadzornog inženjera.
a | gazišta | m2 | 23 |  | 0
b | podesti | m2 | 8 |  | 0
3 | Hidroizolacija glazure, ispod keramike
Izvedba dvokomponentne polimercementne hidroizolacije jedinstvenog sistema kao npr. MAPEI ili jednakovrijedna.
Hidroizolacija se izvodi polimercementnim hidroizolacijskim mortom MAPELASTIC u 2 sloja ukupne debljine min. 2 mm, s tim da se u prvi sloj utisne mrežica od alkalno otpornih staklenih vlakana veličine okna 4 x 4,5mm, MAPENET 150. Na mjestima dilatacijskih fuga, spojeva između vodoravnih i okomitih površina te odvoda, potrebno je ugraditi gumiranu poliestersku traku s alkalno otpornim filcem, kutne elemente i manžete, MAPEBAND. Trake se međusobno lijepe ljepilom ADESILEX T SUPER. Prosječna potrošnja MAPELASTIC-a je: 1. sloj - 1,7 kg/m2 za 1mm debljine 2. sloj - utroška 1,7 kg/m2 za 1mm debljine ukupno 3,4 kg/m2.
Prije postave potrebno je očistiti betonsku podlogu od pijeska i prašine. Obračun po m2 tlocrtne površine bez posebnog dodatka za rad u dvije etape.
a | horizontalna hidroizolacija | m2 | 240 |  | 0 |  | keramika | 240
b | vertikalna h=15cm | m2 | 29 |  | 0 |  | keramika | 15 |  | 29 | 19 | 21 | 69 | 0.2 | 13.8 | 28.8
Jednakovrijedan proizvod:
4 | Žbukanje zidova vanjskog stubišta
| Žbukanje zidova grubom produžnom žbukom M-5 na mjestu opločenja kamenom oblogom uz prethodno krpanje rupa na mjestima instalacija i nanošenje rijetkog cementnog morta. Zidovi iz opeke i armiranog betona. Pokretna skela u cijeni stavke. | [11 empty] | 151 | zidovi
| U količini je obračunata i obrada sokla nakon uklanjanja kamene obloge, te obrada zidića na ulazu. | [5 empty] | 6.4 | 6.4 | 0.5 | 1.8 | 15.1 | 0.2 | 3.02 | sokl
|  | m2 | 163 |  | 0 | [7 empty] | 9 | zidić
163.02
5 | Žbukanje vanjskih zidova - zidarski popravci
Zidarski popravci dijela zida sa uklonjenom žbukom. Materijal produžna žbuka M-10.
U jed. cijeni materijal, fugiranje, reparatur kitovi, gletanje "glet" kitom i pomoćna skela.
Točna količina žbuke ovisi o količini žbuke koja se otuca, a odrediti će se u dogovoru sa nadzornim inženjerom, što će se u konačnici i priznati pri obračunu građevinskom knjigom.
|  | m2 | 24 |  | 0
6 | Ophod oko terase i stubišta - malčiranje
Dobava i nasipavanje malča - usitnjene kore drveta (borova kora) u debljini 10cm na sloju na nosivom sloju od drobljenog kamenog materijala uvaljanom na min. Ms=60 MN/m2, debljine 20,0cm.
Širina ophoda 80cm. Stavka uključuje i iskop zemljanog materijala u debljini 30cm. Zemljani materijal deponirati u blizini hitela u dogovoru sa investitorom zbog eventualne naknadne ugradnje na drugom mjestu.
a | iskop zemljanog materijala u debljini 30cm | m3 | 12.6 |  | 0 |  | 42 | 0.3 | 12.6
b | nasip drobljenca u debljini 20cm | m3 | 8.4 |  | 0 |  | 42 | 0.2 | 8.4
c | malč u debljini 10cm | m3 | 4.2 |  | 0 |  | 42 | 0.1 | 4.2
7 | Betoniranje temelja montažnog stubišta
Betoniranje temelja montažnog stubišta betonom C16/20 (MB-25). Širina temelja 40cm, a visina 80cm. Duljina 115cm. Temelji se izvode u zemlji, oplata nije potrebna.
U cijeni je i odvoz i iskop zemljanog materijala te odvoz na deponiju.
a | iskop zemljanog materijala | m3 | 0.4 |  | 0 |  | 1.15 | 0.4 | 0.8 | 0.368
b | betoniranje temelja | m3 | 0.4 |  | 0
8 | Čišćenje
Radovi na čišćenju prostora tijekom gradnje kao i završno čišćenje. Završno je čišćenje nakon izvođenja svih radova, a prije primopredaje objekta, sa detaljnim pranjem i čišćenjem svih pripadajućih vanjskih površina.
|  | m2 | 300 |  | 0 |  | 241
| UKUPNO 2: |  |  |  | 0
3 | FASADERSKI RADOVI
Opći uvjeti:
Radovi se izvode prema podacima iz projektne dokumentacije i prema "Tehničkim uvjetima za izvođenje fasaderskih radova HRN u F.2.010. te "Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu (Sl. list br. 49/70), te Normativi.
Za izvedbu radova upotrijebiti materijale koji odgovaraju standardima, odnosno kod materijala van važećih standarda prema atestima proizvođača. Ovim radovima obuhvaćena je obrada vanjskih površina objekta sa izvedbom završne obrade zidova.
Standardi rada GN 421
Prije nanošenja slojeva sve eventualne žice (za oplatu greda ili stupova) odstraniti, kako bi se izbjeglo prenošenje korozije na završni sloj a samim time i fleke na fasadi.
Sve izvedene površine moraju biti potpuno ravne, vertikalne, gdje je potrebno horizontalne, kose ili okrugle.
Profili ili kutevi moraju biti sa oštrim rubovima izrađeni točno prema predviđenom obliku.
Pored izrade osnovnog sloja (grunda) i završnog površinskog sloja, obuhvaća i slijedeće operacije:
a) spravljanje mješavina, spravljanje plemenitog morta, potrebne radove oko tvornički pripremljenog plemenitog morta;
b) sva krpljenja sa limarijom, bravarijom, skelarima i na sastavu sa drugim materijalom;
c) prijenos materijala na 30m1 do koturače, dizanje koturačom do 20m1 visine i prijenos po skeli na 10m1;
d) svi pomoćni radovi potrebni za kompletno završene pozicije, kao što su postavljanje i premještanje korita, dodavanje alata, končanje fasade, namještanja vođica i sl.
Obračun radova vrši se prema važećim propisima. Za sva bojenja boja se određuje u dogovoru sa projektantom. Izvedba probnih uzoraka također je uključena u cijenu stavke bez posebnih naknada.
Prije narudžbe materijala obveza je izvođača provjeriti količine iz projekta.
U cijenu stavke uključen je sav rad, materijal i sve potrebne skele i osiguranja.
Napomena:
Prije završetka obrade pročelja obavezno postaviti sve elektro i druge vodove.
1 | Fasadna skela
Dobava, izrada, montaža i demontaža cijevne fasadne skele visine do 10,0m, sa svim osiguranjima prema pravilima zaštite na radu.
Minimalna je širina skele 80cm, udaljenost radne platforme 15-20cm od zida pročelja. Visina zaštitne ograde 100cm, a razmak elemenata ograde max35cm. Na kraju radne platforme okomito postaviti dasku visine 20cm koja sprečava pad alata i sl.
Skela se osigurava od prevrtanja sidrenjem u zgradu. Mora se uzemljiti i sa vanjske strane postaviti zaštitnu tkaninu, što je sve uključeno u cijenu.
|  | m2 | 578 |  | 0
2 | Fasadna skela - dimnjak
U svemu kao stavka 1, samo skela visine do 11,0m.
|  | m2 | 138 |  | 0
3 | Bojenje fasade fasadnom bojom
| Bojenje fasadnih površina finom fasadnom bojom u dva sloja. Bojenje u dvije boje prema izboru projektanta. Priprema prethodnom impregnacijom površine za izjednačavanje upojnosti stare i nove žbuke. | [9 empty] | 3D | 451.3
|  | m2 | 485 |  | 0 | stara terasa | 4.17 | 2.07 | 2.7 | 8.94 | 2.75 | 24.585
[6 empty] | stara terasa | 6.5 | 2 | 2.1 | 10.6 | 0.8 | 8.48
4 | Bojenje dimnjaka fasadnom bojom | [10 empty] | 484.365
Bojenje stupova finom fasadnom bojom u dva sloja. Boja po izboru projektanta. Priprema prethodnom impregnacijom površine za izjednačavanje upojnosti stare i nove žbuke.
|  | m2 | 47 |  | 0
5 | Završna obrada potpornog zida - teraplast
Završna obrada zidova akrilatnom mozaik žbukom kao npr, "Samoborka Teraplast G", 1,50mm, u boji i tonu po izboru projektanta. U cijenu uračunati sav osnovni i pomoćni materijal i rad.
|  | m2 | 24 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
| UKUPNO 3: |  |  |  | 0
4 | LIMARSKI RADOVI
1 | Pokrovni okapni lim ruba terase
Izrada i montaža okapnog pokrovnog lima ruba terase, iz pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,6mm, razvijene širine 25cm s potrebnim kukama 20x8mm, uz sav pomoćni pričvrsni materijal, te brtvljenje trajnoelastičnim kitom.
|  | m1 | 29 |  | 0
2 | Pokrovni okapni lim potpornog zida
Izrada i montaža okapnog pokrovnog lima potpornog zida, iz pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,6mm, razvijene širine 45cm s potrebnim kukama 20x8mm, uz sav pomoćni pričvrsni materijal, te brtvljenje trajnoelastičnim kitom.
|  | m1 | 20 |  | 0 |  | 13.7 | 5.9 | 19.6
| UKUPNO 4: |  |  |  | 0
5 | BRAVARSKI RADOVI
1 | Uklanjanje postojeće ograde
Rezanje i uklanjanje horizontalnih dijelova jednog segmenta postojeće ograde zbog postave novog stubišta.
Horizontalni elementi su: DRVENI RUKOHVAT fi50mm, sa sidrenom kontinuiranom pločicom 50*0,6mm varenom za vertikale ISPUNA: 6 cijevi fi20mm, plastificirani čelični profili
U cijeni stavke obrada vertikalnih nosača nakon rezanja, te antikorozivna zaštita, dvostruko bojanje i lakiranje.
|  | komplet | 1 |  | 0
2 | Vanjsko stubište
Dobava, izrada i montaža vanjskog čeličnog stubišta, koje se sastoji od 2 čelične tetive na koje se preko spojnih ploča postavljaju drvene nastupne plohe.
Stubište: 1 krak: 5 x š=33 6 x v=15
Stube savladavaju visinsku razliku 90cm.
a) Čelične tetive
| Dobava, izrada i montaža čeličnih nosača jednokrakog stubišta. Nosači se u donjem dijelu učvršćuju u novi betonski temelj, a u gornjem dijelu u postojeću AB ploču. | [7 empty] | l | n | strane | težina | ukupno
| Na čelične nosače iz šupljih pravokutnih čeličnih profila 120x60x5mm vare se spojne ploče iz čeličnog lima debljine 12mm za postavu drvenih gazišta (jedan nosač - 5 pločica). | [5 empty] | ispune | fi30 | 1.44 | 6 | 2 | 2.4 | 41.472
| U stavci je uključen sav potrošni i pričvrsni materijal. | [5 empty] | vertikale | 1x80mm | 1.27 | 2 | 2 | 0.63 | 3.2004
| Sve antikorozivno zaštićeno i dvostruko bojano i lakirano. | [5 empty] | spojne | 1,2x21mm | 0.9 | 1 | 1 | 1.88 | 1.692
| Težina svih čeličnih dijelova je cca95kg. | [5 empty] | nosači | 120x60x5 | 1.8 | 1 | 2 | 12.8 | 46.08
| b) Drvena gazišta | [11 empty] | 92.4444
Dobava, izrada i montaža nastupnih ploha stubišta, dimenzija 115x33x5cm, iz drva hrasta II. klase.
Nastupne plohe se montiraju na čelične nosače stubišta, uz učvršćenje vijcima.
Stavka uključuje završni premaz uljem za vanjsku upotrebu (na bazi prirodnih ulja za zaštitu i njegu vanjskih drvenih površina). Prije nanošenja ulja, drvo mora biti suho i dobro izbrušeno. Ulje nanositi krpom, kistom ili valjkom u izdašnoj količini. Drvo je dobro zaštićeno onda kada ne upija više ulja.
U cijeni stavke svi potrebni vijci i spojna sredstva. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta prije početka izrade.
Obračun po komadu ugrađenog stubišta sa svim nabrojennim elementima.
|  | kom | 1 |  | 0
3 | Ograda stubišta (izvesti identično postojećoj)
Izrada, doprema i ugradba ograde stubišta. VERTIKALE VISINE 127cm OD METALNIH PROFILA TRAPEZNOG PRESJEKA, ŠIRINE 6-8cm, DEBLJINE 15mm, PLASTIFICIRANIH U METALIK ANTRACIT. Vertikale se varenjem (bočno) učvršćuju u kose čelične nosače stubišta, na razmaku cca100cm. RUKOHVAT je DRVENI fi50mm, sidrenom kontinuiranom pločicom 50*0,6mm varen za vertikale, ISPUNA 6 CIJEVI fi20mm, plastificirani čelični profili.
OBAVEZNO UZETI MJERE NA LICU MJESTA!
a | drveni rukohvat Ø50mm duljine 183cm | kom | 2 |  | 0 |  | cijena po m | 300 | 1.83 | 549
b | čelične ispune Ø30mm, duljine 144cm | kom | 12 |  | 0 |  | cijena po m | 400 | 1.44 | 576
c | vertikale | kom | 4 |  | 0
| UKUPNO 5: |  |  |  | 0
6 | LIČILAČKI RADOVI
1 | Bojenje postojećih vrata ispod stubišta
Bojenje postojećih punih ČN vrata i pripadajućeg okvira stolarskih dimenzija 115x205cm. Uklanjanje postojeće boje brušenjem, antikorozivni premaz, te lakiranje u min 2 sloja.
Boja po izboru projektanta. Obračun po komadu sa svim nabrojenim radnjama.
|  | kom | 2 |  | 0
2 | Bojenje postojeće ČN ograde rampe za invalide
Uklanjanje postojeće boje brušenjem, antikorozivni premaz, te lakiranje u min 2 sloja postojeće ograde rampe za invalide. Ograda iz šupljih čeličnih okruglih profila, visine cca100cm. Stupovi iz profila Ø5cm na razmaku cca160cm, gornja horizontalne prečke Ø5cm i srednje prečka Ø3cm. Oblik ograde prikazan je na slici desno.
Boja po izboru projektanta. Obračun po m1 sa svim nabrojenim radnjama.
|  | m1 | 12 |  | 0
3 | Bojenje postojećeg ČN nosača rukohvata ograde stubišta
Uklanjanje postojeće boje brušenjem, antikorozivni premaz, te lakiranje u min 2 sloja postojećeg čeličnog nosača rukohvata stubišta. Nosač ruhvata širine 10cm, sa distancerima duljine 22cm postavljenih na razmaku cca60cm. Oblik nosača prikazan je na slici desno.
Boja po izboru projektanta. Obračun po m1 sa svim nabrojenim radnjama.
|  | m1 | 34 |  | 0
4 | Bojenje postojećeg drvenog rukohvata ograde stubišta
Bojenje postojećeg rukohvata ograde stubišta. Rukohvat presjeka cca15x6cm. Stavka uključuje uklanjanje postojeće boje brušenjem, te završnu obradu lazurnim premazom i lakiranjem (2+1 sloj).
Boja po izboru projektanta. Obračun po m1 sa svim nabrojenim radnjama.
|  | m1 | 34 |  | 0
5 | Ličenje postojećih čeličnih elemenata
Uklanjanje postojeće boje brušenjem, antikorozivni premaz, te lakiranje u min 2 sloja postojećih prozora.
a | čelični prozor cca50*150cm | kom |  |  | 0
b | ventilacijska rešetka cca55*50cm | kom | 3 |  | 0
c | ventilacijska rešetka cca120*70cm | kom | 1 |  | 0
d | penjalice na dimnjaku visine cca10m (skela obračunata posebnom stavkom) | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO 6: |  |  |  | 0
7 | KAMENARSKI RADOVI
Prije naručivanja kamene obloge kontaktirati investitora i projektanta, te im dostaviti uzorke na odobrenje!
Obavezna izmjera na licu mjesta!
Na sve što nije obuhvaćeno, navedeno i opisano u troškovničkim stavkama smatra se da se primjenjuju odgovarajući važeći normativi i standardi za pojedine vrste radova
1 | Popločenje poda pločastom oblogom od prirodnog kamena
Popločenje poda podnom pločastom oblogom. Ploče od prirodnog kamena kao npr. "Cupamat", proizvođača CUPASTONE ili jednakovrijedno. Uzorak pločice "ORIENT GREYQUARTZITE". Minimalna debjina pločice 10mm, formata 60x30cm, protukliznosti R 12.
Pločice se polažu na prethodno izvedeni sloj cementnog estriha u padu i hidroizolacije, ljepilom, sistemom reška na rešku, propisane širine fuga 2-3mm.
Obračun po m2 izvedenih površina. U cijeni: sva rezanja, pripasivanja i bušenja pločica.
a | terasa | m2 | 208 |  | 0
b | sokl terase visine 15cm | m1 | 17 |  | 0 |  | 6.4 | 6.4 | 2.5 | 1.8 | 17.1
Jednakovrijedan proizvod:
2 | Popločenje stubišta pločastom oblogom od prirodnog kamena
Popločenje stubišta podnom pločastom oblogom, pločama od prirodnog kamena kao u stavci 1. Obračun po m2 izvedenih površina. U cijeni: sva rezanja, pripasivanja i bušenja pločica.
a | horizontale (22 širine x 3,0m + 2 širine x 4,30m) | m2 | 24 |  | 0 |  | 21 | 2.6 | 23.6
b | vertikale (26 visina x 3,0m + 3 visine x 4,30m) | m2 | 15 |  | 0 |  | 13 | 1.4 | 14.4
c | podesti | m2 | 8 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
3 | Završna obrada žbukanih zidova pločama od prirodnog kamena
Dobava i postava ploča od prirodnog kamena tipa "Stonepanel Sky", kao npr. proizvođača STONEPANEL, uzorak "Nordico". Točan odabir mora potvrditi projektant uz dostavu uzoraka na odobrenje.
Postava ploča ovisi o visini postavljanja, a postoje dva načina:
1) Postavljanje na tradicionalan način
Do visine 2,0m kamene ploče se postavljaju u cementom ljepilu u debljini 3-15mm, sve prema uputama proizvođača kamene obloge.
2) Postavljanje uz mehaničko pričvršćenje
Na visini većoj od 2,0m kamene ploče (sa vlastitim sustavom sidrenja) se na podlogu pričvršćuju cementim ljepilom u debljini 3-15mm, uz dodatno učvršćenje sidrenjem u zid, sve prema uputama proizvođača kamene obloge.
Potrebni materijali su: - Perforirana traka od nehrđajućeg čelika - Sustav pričvršćivanja tipla - vijak - Cementno ljepilo
Oblaganje kuteva standardnim panelima rezanim pod kutem od 45°.
Cijena stavke uključuje sve potrebne radove, te komponente za pričvršćenje kamene obloge: perforiranu traku od nehrđajućeg čelika, tiple i vijke, cementno ljepilo.
a | Stonepanel - obrada zidova do visine 2,0m | m2 | 148 |  | 0 |  | 163 | žbukanje zidova
b | Stonepanel Sky - obrada zidova iznad visine 2,0m | m2 | 12 |  | 0 |  | 3 | sokl
| Jednakovrijedan proizvod: | [5 empty] | 160
4 | Klupčice ograde
Dobava i ugradba vanjskih kamenih klupčica širine do 30cm sa obostranom okapnicom u cementnom mortu M-10 na zidove ograde stubišta. Kamen kao npr. NERO IMPALA, obrada ANICATO, d=2,0cm (ili što sličniji projektiranoj kamenoj oblozi zidova). Prilikom postave kamene klupčice prilagoditi, odnosno podijeliti u segmente kako bi se mogli postaviti između čeličnih nosača rukohvata (slika desno). U cijenu stavke uključeno brtvljenje i izolacija kako bi spoj bio vodonepropusan.
Obračun po m1 sa svim nabrojenim radnjama.
Jednakovrijedan proizvod:
|  | m1 | 70 |  | 0 |  | 57.5 | 12.5 | 70
| UKUPNO 7: |  |  |  | 0
8 | STOLARSKI RADOVI
1 | Drvena klupica malog zida na ulazu
Dobava i i ugradnja drvenih klupčica na gornju plohu malog zida na ulazu. Klupčice iz drva hrasta II. Klase, širine 50cm, debljine 5cm. Obračun po m1 ugrađene klupičice sa potrebnom drvenom podkonstrukcijom koja se učvršćuje gornju plohu zida, sa svim potrebm vijcima i spojnim sredstvima, te završnom obradom lazurnim premazom u 2 sloja.
|  | m1 | 26 |  | 0
2 | Demontaža elemenata na pročelju
Dobava i postava oznaka na pročelju iz drva hrasta, sve u skladu sa prometnom signalizacijom NP Plitvička jezera (tamno drvo-bijela slova). Stavka uključuje završnu obradu lazurnim premazom i lakiranjem (2+1 sloj).
a | ploča sa oznakom hotela veličine cca200x80cm | kom | 1 |  | 0
b | ploča sa oznakom marketa veličine cca80x40cm | kom | 1 |  | 0
c | ploča sa oznakom restorana veličine cca80x40cm | kom | 1 |  | 0
d | ploča sa oznakom caffe bara veličine cca80x40cm | kom | 1 |  | 0
e | ploča sa oznakom recepcije veličine cca80x40cm | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO 8: |  |  |  | 0
9 | DOBAVE I UGRADBE
1 | Otirač za noge
Dobava i postava gumenog otirača "3M Entrap" bez poleđine veličine 210x110cm ispred ulaznih vratiju, upušten u podnu ploču tako da se omogući otvaranje vratiju - postavljen u ravninu sa keramičkim pločicama.
Otirač se postavlja u inox okvir L-35/30/4mm. Prije narudžbe dogovoriti sa projektantima detalje tipa otirača. U jed. cijeni materijal, rad, transport, ugradba okvira sa sidrom za učvršćenje (vijcima učvrstiti) u betonsku podlogu.
|  | kom | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
2 | Tenda nad terasom
Dobava i montaža visokokvalitetne samostojeće dvostrešne zglobne tende nad terasom, tlocrtne veličine 18,20x6,00m, visine cca3,0-3,5m. Tenda je podijeljena na dva tlocrtna segmenta, neovisnog otvaranja. Visinski je potrebno podesiti tendu da je streha tende na strani uz hotel iznad žlijeba, u koji se treba usmjeriti krovna voda sa tende.
Nosiva su konstrukcija tende čelični profili, antikorozivno zaštićeni i plastificirani, sidreni u AB podnu ploču terase.
Platno tende visokokvalitetno u svjetlim bojama, prema odabiru projektanta i investitora.
Dodatna oprema tende: - elektroničko upravljanje otvaranjem i zatvaranjem - noćna rasvjeta tende sa grijanjem sa mogućnošću zakretanja
Stavka obuhvaća i spajanje na uzemljenje i električnu energiju.
|  | kom | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
| UKUPNO 9: |  |  |  | 0
10 | ELEKTRIČARSKI RADOVI
1 | Demontaža postojećih stupova vanjske rasvjete na terasi hotela, a svjetiljke predati investitoru jer su van upotrebe | kom | 3 |  | 0
2 | Rezanje betona i strojni iskop rova u betonu za polaganje PVC cijevi fi 50 za vanjsku rasvjetu, 0,2x0,15x90m, | m3 | 2.7 |  | 0
3 | Dobava i polaganje PVC cijevi fi 50 u već gotov rova za vanjsku rasvjetu sa zaljevanjem betonom istih | m | 110 |  | 0
4 | Dobava i polaganje trake FeZn 25x4mm za uzemljivač duž trase vanjske rasvjete sa spojevima na nastavcima iste križnom spojnicom 90x90 | m | 120 |  | 0
5 | Dobava i polaganje kabela PP00-AY 5x2,5 mm2 u već položene PVC cijevi za vanjsku rasvjetu terase. (U stupu predvidjeti 1,0m kabla za spoj do razdjelnice). | m | 110 |  | 0
5 | Dobava i polaganje kabela PP00-AY 3x2,5 mm2 u već položene PVC cijevi za napajanje rasvjete i grijalica tendi terase. | m | 60 |  | 0
5 | Dobava, ugradnja i spajanje automatskog osigurača B16A u postojeću RP hotela za napajanje grijalica i rasvjete tende. | komp | 3 |  | 0
6 | Dobava i montaža te spajanje komplet stupova kao CITY-LIGHT 120 LED Bollard, simetrična distribucija svijetla, Modul 520 1xLED 20W, h=120-130 cm, okrugli IP54, class:II, 3000K, vanjske rasvjete na betonski temelj, sa bušenjem rupa u istom, sa dobavom i ugradnjom sidrenih vijaka M10x485 (3 kom) te učvršćenje istih sidrenom masom kao 5XA52817WS28 ili JEDNAKOVRIJEDAN | komp | 6 |  | 0
7 | Dobava i montaža te spajanje komplet rasvjete tendi kao HELLA, noćna rasvjeta sa grijanjem, snaga reflektora 3x20W, 12V, a snaga grijaćih cjevi 2x1,0kW, priključak 230V, 50Hz, 16A IP24, isporuka sa 6m orginal priključnog kabla sa otvorenim krajem, dim. 2500x75x145mm na konstrukciju sa učvršćenjem vijcima ili JEDNAKOVRIJEDAN | komp | 2 |  | 0
8 | Spajanje kabela u stupu vanjske rasvjete na tipski razdjelnik orginal kabel stopicama | kom | 6 |  | 0
9 | Izrada uzemljenja stupa vanjske rasvjete sa dobavom trake FeZn 25x4mm dužine 1,0m. Spoj na stup izveden vijčano a na uzemljivač križnom spojnicom 60x60 | kom | 6 |  | 0
10 | Izrada uzemljenja stupa ograde sa dobavom trake FeZn 30x3,5mm dužine 1,0m. Spoj na stup ograde izveden vijčano a na uzemljivač križnom spojnicom 90x90 | kom | 10 |  | 0
11 | Ispitivanje el.instalacije sa izdavanjem ispitnih protokola, zaštita od indirektnog dodira, otpor izolacije, otpor uzemljenja, galvanske veze | komp | 1 |  | 0
| UKUPNO 8: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA RADOVA
1 | RUŠENJA, DEMONTAŽE I PROBIJANJA |  |  |  | 0
2 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
3 | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
4 | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
5 | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
6 | LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
7 | KAMENARSKI RADOVI |  |  |  | 0
8 | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
9 | DOBAVE I UGRADBE |  |  |  | 0
10 | ELEKTRIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| + PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0 | 0
0